## Foglio1
0 | Country | Region | Renovation work | Material | Thickness [cm] | Lambda [mK/W] | Uw [W/m2K] | Power [kW] | Solar collector area [m2] | Capacity [l] | Price [€/m2] | Price [€] | Source Author, Title, Year | Source link
1 | Bulgaria | General | Wall insulation | MW | 8 | 0.038 |  |  |  |  | 55 |  | Daibau.bg. Фасади, цени. 2025 | https://www.daibau.bg/ceni/fasada
1 | Bulgaria | General | Wall insulation - additional
1 | Bulgaria | General | Roof insulation - Accessible | GW | 30 | 0.03 |  |  |  |  | 23 |  | Daibau.bg. Изолация на мансарда, цени. 2025 | https://www.daibau.bg/ceni/izolatsiya_na_mansarda
1 | Bulgaria | General | Roof insulation - Makeover
1 | Bulgaria | General | Floor insulation | EPS | 10 | [5 empty] | 71
1 | Bulgaria | General | Windows | [7 empty] | 116.58
1 | Bulgaria | General | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 7669.22
1 | Bulgaria | General | Condensing boiler |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 2740
1 | Bulgaria | General | PV |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1280 | Бизнес новините. Каква сума трябва да подготвим, за да си инсталираме слънчеви панели? 2023 | https://businessnovinite.bg/bg-biznes/kakva-suma-trjabva-da-podgotvim-za-da-si-instalirame-slanchevi-paneli.html
1 | Bulgaria | General | Solar thermal panels
2 | Croatia | General | Wall insulation | EPS | 10 | 0.031 |  |  |  |  | 34.6 |  | Institut IGH. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I. 2024 | https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Graditeljstvo/Bilten_N_I_9_24.pdf
2 | Croatia | General | Wall insulation - additional | EPS | 10 | 0.031 |  |  |  |  | 8.78 |  | Institut IGH. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I. 2024 | https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Graditeljstvo/Bilten_N_I_9_24.pdf
2 | Croatia | General | Wall insulation | MW | 5 | 0.039 |  |  |  |  | 31.94 |  | Institut IGH. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I. 2024 | https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Graditeljstvo/Bilten_N_I_9_24.pdf
2 | Croatia | General | Wall insulation - additional | MW | 5 | 0.039 |  |  |  |  | 7.8 |  | Institut IGH. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I. 2024 | https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Graditeljstvo/Bilten_N_I_9_24.pdf
2 | Croatia | General | Wall insulation | GW | 10 | 0.044 |  |  |  |  | 30.03 |  | Institut IGH. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I. 2024 | https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Graditeljstvo/Bilten_N_I_9_24.pdf
2 | Croatia | General | Wall insulation - additional | GW | 10 | 0.044 |  |  |  |  | 5.89 |  | Institut IGH. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I. 2024 | https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Graditeljstvo/Bilten_N_I_9_24.pdf
2 | Croatia | General | Roof insulation - Accessible | GW | 10 | 0.044 |  |  |  |  | 5.89 |  | Institut IGH. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I. 2024 | https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Graditeljstvo/Bilten_N_I_9_24.pdf
2 | Croatia | General | Roof insulation - Makeover | GW | 10 | 0.044 |  |  |  |  | 182.24 |  | Institut IGH. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I. 2024 | https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Graditeljstvo/Bilten_N_I_9_24.pdf
2 | Croatia | General | Floor insulation | EPS | 10 | 0.031 |  |  |  |  | 113 |  | Institut IGH. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I. 2025 | https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Graditeljstvo/Bilten_N_I_9_24.pdf
2 | Croatia | General | Windows | [7 empty] | 350 |  | Institut IGH. STANDARDNA KALKULACIJA RADOVA U VISOKOGRADNJI - NADOGRADNJA I. 2026 | https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Graditeljstvo/Bilten_N_I_9_24.pdf
2 | Croatia | General | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 4000 | Emajstor. Dizalica topline - cijena toplinske pumpe. 2025 | https://www.emajstor.hr/cijene/dizalica_topline#:~:text=Cijena%20sustava%20toplinske%20crpke%20voda,ku%C4%87u%2C%20odbit%20%C4%87ete%204.000%20EUR.
2 | Croatia | General | PV
2 | Croatia | General | Solar thermal panels | [5 empty] | 6.27 | 300 |  | 2900
3 | Czechia | General | Wall insulation | EPS | 8 | 0.038 |  |  |  |  | 71.24 |  | RTS. Cenová soustava RTS DATA. 62230003 Zateplení tepelně izolačním systémem z polystyrénu. 2025 | https://rtscloud.cz/App/RTS-Data/
3 | Czechia | General | Wall insulation - additional | EPS |  | 0.038 |  |  |  |  | 2.26 |  | RTS. Cenová soustava RTS DATA. 62230003 Zateplení tepelně izolačním systémem z polystyrénu. 2025 | https://rtscloud.cz/App/RTS-Data/
3 | Czechia | General | Wall insulation | MW | 8 | 0.041 |  |  |  |  | 91.6 |  | RTS. Cenová soustava RTS DATA. 62230003 Zateplení tepelně izolačním systémem z polystyrénu. 2025
3 | Czechia | General | Wall insulation - additional | MW |  | 0.041 |  |  |  |  | 5.6 |  | RTS. Cenová soustava RTS DATA. 62230003 Zateplení tepelně izolačním systémem z polystyrénu. 2025
3 | Czechia | General | Roof insulation - Accessible | EPS | 24 | [5 empty] | 37
3 | Czechia | General | Roof insulation - Makeover
3 | Czechia | General | Floor insulation | [7 empty] | 42
3 | Czechia | General | Windows | [7 empty] | 384
3 | Czechia | General | Air-water Heat Pump | [8 empty] | 9672.24 | RTS. Cenová soustava RTS DATA. TZB - instalace a potrubní rozvody. Tepelná čerpadla. 2025 | https://rtscloud.cz/App/RTS-Data/ De Dietrich. Heat Pumps. 2025 https://www.dedietrich-heating.com/index.php/products/product_ranges/heat_pumps/alezio_s_v200_air_water_heat_pump/alezio_s_11_mr_tr_v200
3 | Czechia | General | Condensing boiler | [8 empty] | 1995 |  | https://rtscloud.cz/App/RTS-Data/KKPTree_OBJ6_KPR630
3 | Czechia | General | PV |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1560 | Evolty. Cena solárních panelů 2024. 2025 | https://evolty.cz/solarni-panely/cena-solarnich-panelu/
3 | Czechia | General | Solar thermal panels | [6 empty] | 100 |  | 763 |  | https://rtscloud.cz/App/RTS-Data/KKPTree_OBJ6_KPR487
4 | Estonia | General | Wall insulation | MW | 15 | 0.038 |  |  |  |  | 233 |  | Thalfeldt et al. Window model and 5 year price data sensitivity to cost-effective façade solutions for of ce buildings in Estonia. 2017 | http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2017.06.160
4 | Estonia | General | Wall insulation - additional | MW | 5 | 0.038 |  |  |  |  | 7.7 |  | Thalfeldt et al. Window model and 5 year price data sensitivity to cost-effective façade solutions for of ce buildings in Estonia. 2017 | http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2017.06.160
4 | Estonia | General | Roof insulation - Accessible | Cellulose | 80 | 0.095 |  |  |  |  | 18 |  | Kertsmik et al. Evaluation of renovation strategies: cost-optimal, CO₂e optimal, or total energy optimal? 2023 | https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.112995
4 | Estonia | General | Roof insulation - Makeover
4 | Estonia | General | Floor insulation | EPS | 10 | 0.035 |  |  |  |  | 102.84
4 | Estonia | General | Windows | PVC |  |  | 0.8 |  |  |  | 145 |  | Kertsmik et al. Evaluation of renovation strategies: cost-optimal, CO₂e optimal, or total energy optimal? 2023 | https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.112995
4 | Estonia | General | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6000
4 | Estonia | General | Condensing boiler |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 1800
4 | Estonia | General | PV |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1100 | Noman Shabbir et al. Techno-economic analysis and energy forecasting study of domestic and commercial photovoltaic system installations in Estonia. 2022 | https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.124156
4 | Estonia | General | Solar thermal panels | [8 empty] | 1200 | Kuusk, K., Kalamees, T. Retrofit cost-effectiveness: Estonian apartment buildings. 2015 | https://doi.org/10.1080/09613218.2016.1103117
5 | France | General | Wall insulation | EPS | 10 | 0.034 |  |  |  |  | 160 |  | Conseil d'analyse economique. "Analyse socio-economique de la renovation energetique des logements". 2024 | https://www.cae-eco.fr/analyse-socio-economique-de-la-renovation-energetique-des-logements
5 | France | General | Wall insulation - additional
5 | France | General | Roof insulation - Accessible |  | 16 | 0.034 |  |  |  |  | 80 |  | Conseil d'analyse economique. "Analyse socio-economique de la renovation energetique des logements". 2024 | https://www.cae-eco.fr/analyse-socio-economique-de-la-renovation-energetique-des-logements
5 | France | General | Roof insulation - Makeover
5 | France | General | Floor insulation | [7 empty] | 50 |  | Conseil d'analyse economique. "Analyse socio-economique de la renovation energetique des logements". 2024 | https://www.cae-eco.fr/analyse-socio-economique-de-la-renovation-energetique-des-logements
5 | France | General | Windows | PVC |  |  | 1.3 |  |  |  | 560 |  | Conseil d'analyse economique. "Analyse socio-economique de la renovation energetique des logements". 2024 | https://www.cae-eco.fr/analyse-socio-economique-de-la-renovation-energetique-des-logements
5 | France | General | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 14413 | Observatorie des batiments basse consommation. "Les maisons renovees a basse consommation". 2021 | https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/2912/20210429etude-renovation.pdf#page=33.44
5 | France | General | Condensing boiler |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 5276 | Observatorie des batiments basse consommation. "Les maisons renovees a basse consommation". 2021 | https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/2912/20210429etude-renovation.pdf#page=33.44
5 | France | General | PV |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2000 | Hello watt. Prix et rentabilité d’une installation solaire. 2025 | https://www.hellowatt.fr/panneaux-solaires-photovoltaiques/
5 | France | General | Solar thermal panels | [8 empty] | 11582 | Observatorie des batiments basse consommation. "Les maisons renovees a basse consommation". 2021 | https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/2912/20210429etude-renovation.pdf#page=33.44
6 | Denmark | General | Wall insulation | MW | 20 | 0.03 |  |  |  |  | 302.42 |  | Kragh, J., Rose, J., & Aggerholm, S. Cost-optimal levels of minimum energy performance requirements in the Danish Building Regulations (3). 2023 https://vbn.aau.dk/en/publications/b70d844a-bf8e-483a-8895-9f90f1100262 | https://vbn.aau.dk/en/publications/b70d844a-bf8e-483a-8895-9f90f1100262
6 | Denmark | General | Wall insulation - additional
6 | Denmark | General | Roof insulation - Accessible | MW | 30 | 0.036 |  |  |  |  | 77.3 |  | byggefokus.dk. Isolering af tag: Guide & oversigt. 2025 | https://byggefokus.dk/isolering-af-tag/
6 | Denmark | General | Roof insulation - Makeover
6 | Denmark | General | Floor insulation | XPS | 25 | 0.034 |  |  |  |  | 211 |  | Gulvlaegger.dk. Isolering af gulv: Prøv vores prisberegner for 2025 og få et fast tilbud. 2025 | https://gulvlaegger.dk/isolering-af-gulv/#f1p2
6 | Denmark | General | Windows | [7 empty] | 801 |  | Kragh, J., Rose, J., & Aggerholm, S. Cost-optimal levels of minimum energy performance requirements in the Danish Building Regulations (3). 2023 | https://vbn.aau.dk/en/publications/b70d844a-bf8e-483a-8895-9f90f1100262
6 | Denmark | General | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 18520 | Jensen, S.Ø. and Svendsen, A., 2021. Heat as a Service – Evaluation of a Danish Support Scheme for Dissemination of a New Business Concept for Heat Pumps. Danish Energy Agency, Centre for Global Cooperation | https://ens.dk/media/6411/download
6 | Denmark | General | Condensing boiler |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 8003.13 | Kragh, J., Rose, J., & Aggerholm, S. Cost-optimal levels of minimum energy performance requirements in the Danish Building Regulations (3). 2023 | https://vbn.aau.dk/en/publications/b70d844a-bf8e-483a-8895-9f90f1100262
6 | Denmark | General | PV |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 5512.77 | Kragh, J., Rose, J., & Aggerholm, S. Cost-optimal levels of minimum energy performance requirements in the Danish Building Regulations (3). 2023 | https://vbn.aau.dk/en/publications/b70d844a-bf8e-483a-8895-9f90f1100262
6 | Denmark | General | Solar thermal panels | [6 empty] | 200 |  | 7955.94 | Kragh, J., Rose, J., & Aggerholm, S. Cost-optimal levels of minimum energy performance requirements in the Danish Building Regulations (3). 2023 | https://vbn.aau.dk/en/publications/b70d844a-bf8e-483a-8895-9f90f1100262
7 | Greece | General | Wall insulation | EPS | 7 | 0.035 |  |  |  |  | 40.12 |  | Β. Καλεντζιδης et al. Τιμολόγιο Δημοπράτησης Δήμου Ορεστιάδας Αρ.Μελέτης 14/2018. 2020 | https://www.orestiada.gr/wp-content/uploads/2020/05/07a.TimologioEAKS.pdf
7 | Greece | General | Wall insulation - additional
7 | Greece | General | Roof insulation - Accessible | XPS | 5 | 0.0345 |  |  |  |  | 14.5 |  | 79.46 Γενική γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών. Τεχνική οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017. Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων. 2017 | http://www.kenak.gr/files/TOTEE_20701-2_2017.pdf
7 | Greece | General | Roof insulation - Makeover | XPS | 5 | 0.0345 |  |  |  |  | 154.35 |  | Ελληνικη δη μοκρατια υπουργειο υποδομων και μεταφορων γενικη γραμματεια υποδομων. Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων εργασιών. 2017 | https://search.et.gr/el/fek/?fekId=551745
7 | Greece | General | Floor insulation | MW | 5 | 0.038 |  |  |  |  | 93.2 |  | Ελληνικη δη μοκρατια υπουργειο υποδομων και μεταφορων γενικη γραμματεια υποδομων. Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων εργασιών. 2017 https://search.et.gr/el/fek/?fekId=551745 | https://search.et.gr/el/fek/?fekId=551745
7 | Greece | General | Windows | Al with TB |  |  | 2.6 |  |  |  | 384 |  | Ελληνικη δη μοκρατια υπουργειο υποδομων και μεταφορων γενικη γραμματεια υποδομων. Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων εργασιών. 2017 https://search.et.gr/el/fek/?fekId=551745 | https://search.et.gr/el/fek/?fekId=551745
7 | Greece | General | Windows | Wood |  |  | 2.8 |  |  |  | 173
7 | Greece | General | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 921.77 | Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικησ. Τιμολόγιο Δημοπράτησης Αναβάθμιση του Εργαστηρίου Ανάπτυξης . 2017 https://www.auth.gr/wp-content/uploads/espa_kthniatrikh_2._timologio_1.pdf | https://www.auth.gr/wp-content/uploads/espa_kthniatrikh_2._timologio_1.pdf
7 | Greece | General | Condensing boiler |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 2084.04 | Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικησ. Τιμολόγιο Δημοπράτησης Δήμου Θεσσαλονίκης Αρ_Μελέτης ΔΚΣ 01-2020. 2021 | https://thessaloniki.gr/wp-content/uploads/2021/05/2021-077_%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9F-%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3.pdf
7 | Greece | General | PV |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 19850
7 | Greece | General | Solar thermal panels | [6 empty] | 200 |  | 1083.24 | Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικησ. Τιμολόγιο Δημοπράτησης Αναβάθμιση της νέας Φιλοσοφικής. 2021 | https://www.auth.gr/wp-content/uploads/2.-sign-%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9F-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf
8 | Italy | Lombardia | Wall insulation | MW | 5 | 0.036 |  |  |  |  | 93.49 |  | Regione Lombardia. "Prezzario regionale dei lavori pubblici". 2024 | https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff/A%29+Parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff-oUt-93w
8 | Italy | Lombardia | Wall insulation - additional |  | 2 | 0.036 |  |  |  |  | 4.81 |  | Regione Lombardia. "Prezzario regionale dei lavori pubblici". 2024 | https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff/A%29+Parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff-oUt-93w
8 | Italy | Lombardia | Roof insulation - Accessible | PUR | 6 | 0.026 |  |  |  |  | 31.98 |  | Regione Lombardia. "Prezzario regionale dei lavori pubblici". 2024 | https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff/A%29+Parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff-oUt-93w
8 | Italy | Lombardia | Roof insulation - Makeover | PUR | 6 | 0.026 |  |  |  |  | 159.8 |  | Regione Lombardia. "Prezzario regionale dei lavori pubblici". 2025 | https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff/A%29+Parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff-oUt-93w
8 | Italy | Lombardia | Floor insulation | EPS | 30 | 0.036 |  |  |  |  | 173.25 |  | Regione Lombardia. "Prezzario regionale dei lavori pubblici". 2024 | https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff/A%29+Parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff-oUt-93w
8 | Italy | Lombardia | Windows | PVC |  |  | 1 |  |  |  | 654.36 |  | Regione Lombardia. "Prezzario regionale dei lavori pubblici". 2024 | https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff/A%29+Parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff-oUt-93w
8 | Italy | Lombardia | Windows | Wood |  |  | 1 |  |  |  | 735.96 |  | Regione Lombardia. "Prezzario regionale dei lavori pubblici". 2025 | https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff/A%29+Parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff-oUt-93w
8 | Italy | Lombardia | Windows | Al |  |  | 1 |  |  |  | 328.58 |  | Regione Lombardia. "Prezzario regionale dei lavori pubblici". 2026 | https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff/A%29+Parte1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-fbd4093d-f598-44f6-954b-dd5fd58b1cff-oUt-93w
8 | Italy | Lombardia | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 5.08 |  |  |  | 5247.52 | Ryland et al. Heating economics evaluated against emissions: An analysis of low-carbon heating systems with spatiotemporal and dwelling variations. 2022 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037877882200732
8 | Italy | Lombardia | Condensing boiler |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 5775.48 | own estimation based on: Fleiter, T., Steinbach, J., Ragwitz, M. Mapping and analyses of the current and future (2020 - 2030) heating/cooling fuel deployment (fossil/renewables). 2016 | https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/mapping-hc-final_report-wp2.pdf
8 | Italy | Lombardia | PV |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1375 | National Survey Report of PV Power Applications in Italy 2022 Tilli F., Maugeri G., Roca F., Scipioni A. National Survey Report of PV Power Applications in Italy. 2022 | https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Studi%20e%20scenari/National%20Survey%20Report%20PV%20Italy%202022.pdf
8 | Italy | Lombardia | Solar thermal panels |  |  |  |  | 57.8 |  |  |  | 56990.8 | Estimation based on: Fleiter, T., Steinbach, J., Ragwitz, M. Mapping and analyses of the current and future (2020 - 2030) heating/cooling fuel deployment (fossil/renewables). 2016 | https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/mapping-hc-final_report-wp2.pdf
9 | Netherlands | General | Wall insulation | EPS | 12 | 0.033 |  |  |  |  | 150 |  | Bricknest. Spouwmuur- en gevelisolatie gids: opties en kosten. 2024 | https://www.bricknest.nl/blog/spouwmuur-en-gevelisolatie-gids-opties-en-kosten
9 | Netherlands | General | Wall insulation - additional
9 | Netherlands | General | Roof insulation - Accessible | MW | 10 | 0.033 |  |  |  |  | 40 |  | Homedeal. Dakrenovatie kosten. 2025 | https://www.homedeal.nl/dakbedekking/dakrenovatie-kosten/
9 | Netherlands | General | Roof insulation - Makeover | MW | 10 | 0.033 |  |  |  |  | 190 |  | Homedeal. Dakrenovatie kosten. 2025 | https://www.homedeal.nl/dakbedekking/dakrenovatie-kosten/
9 | Netherlands | General | Floor insulation | MW | 10 | 0.033 |  |  |  |  | 130
9 | Netherlands | General | Windows | Wood |  |  | 0.9 |  |  |  | 1080 |  | Homedeal. Kozijnen vervangen. 2023 | https://www.homedeal.nl/kozijnen/kozijnen-vervangen/
9 | Netherlands | General | Windows | Al |  |  | 0.9 |  |  |  | 1030 |  | Homedeal. Kozijnen vervangen. 2024 | https://www.homedeal.nl/kozijnen/kozijnen-vervangen/
9 | Netherlands | General | Windows | Plastic |  |  | 0.9 |  |  |  | 930 |  | Homedeal. Kozijnen vervangen. 2025 | https://www.homedeal.nl/kozijnen/kozijnen-vervangen/
9 | Netherlands | General | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 11150 | Gerben Willem Jacob Piet. An end-user cost economic- and environmental comparison of alternative heating scenarios for households in the Netherlands. 2020 | https://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/37656/Thesis_G.W.J.PIET_20-08-2020.pdf?sequence=1
9 | Netherlands | General | Condensing boiler | [8 empty] | 2000 | Gerben Willem Jacob Piet. An end-user cost economic- and environmental comparison of alternative heating scenarios for households in the Netherlands. 2020 | https://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/37656/Thesis_G.W.J.PIET_20-08-2020.pdf?sequence=1
9 | Netherlands | General | PV | [8 empty] | 2200 | SunCharged. Solar Panels. 2025 | https://www.suncharged.nl/solar-panels
9 | Netherlands | General | Solar thermal panels | [6 empty] | 200 |  | 3650 | Bobex.nl. Thermische Zonnepanelen: Info & Prijzen. 2025 | https://www.bobex.nl/nl-nl/zonnepanelen/thermische-zonnepanelen/#:~:text=voor%20warm%20water.-,Wat%20kosten%20thermische%20zonnepanelen%3F,plaatsing%20en%20btw)
10 | Poland | General | Wall insulation | MW | 30 | 0.03 |  |  |  |  | 56.76 |  | Radosław Murat. Jak ocieplić ściany zewnętrzne - koszt docieplenia domu murowanego. 2024 | https://muratordom.pl/budowa/sciany-murowane/jak-ocieplic-sciany-zewnetrzne-koszty-docieplenia-domu-murowanego-aa-mZ3N-gY1L-bn3a.html#source=nces&medium=coll
10 | Poland | General | Wall insulation - additional
10 | Poland | General | Roof insulation - Accessible | MW | 25 | 0.03 |  |  |  |  | 51.6 |  | Rafał Zawadzki. Ocieplenie poddasza styropianem czy wełną - kluczowe różnice. 2024 | https://flookstudio.pl/ocieplenie-poddasza-styropianem-czy-welna-kluczowe-roznice
10 | Poland | General | Roof insulation - Makeover
10 | Poland | General | Floor insulation | EPS | [6 empty] | 30.48 |  | Aneta Wojtczak. Ile kosztuje ocieplenie domu w 2025 roku? 2025 | https://renowa24.pl/Ile-kosztuje-ocieplenie-domu-w-2024-roku-blog-pol-1636717079.html?srsltid=AfmBOor9-HoUzyxmsX79Hj5uPuuKqMXFj81It7xYNNbwK7tSprHIwsmc#link5
10 | Poland | General | Windows | PVC |  |  | 0.9 |  |  |  | 156 |  | Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych (PolREFF). Wymiana okien i drzwi. 2025 | https://polreff.org/poradnik/wymiana-okien-i-drzwi/
10 | Poland | General | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 32 |  |  | 14520 |  | Czepło Filip. Optimization of construction costs and demand for renewable energy in the life cycle of an example building. 2023 | http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0053.8499
10 | Poland | General | Condensing boiler |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 6000 | Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych (PolREFF). Wymiana okien i drzwi. 2025 | https://polreff.org/poradnik/wymiana-okien-i-drzwi/
10 | Poland | General | PV |  |  |  |  | 1 |  |  | 969 |  | Rzeczpospolita, Instytut Energetyki Odnawialnej. Average unit price of photovoltaic installation depending on power in Poland in 2020. 2020 | https://www.statista.com/statistics/1124327/poland-average-unit-price-of-pv-installation-depending-on-power/
10 | Poland | General | Solar thermal panels | [6 empty] | 180 | 4240 |  | Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych (PolREFF). Wymiana okien i drzwi. 2025 | https://polreff.org/poradnik/wymiana-okien-i-drzwi/
11 | Slovakia | General | Wall insulation | EPS | 15 | 0.03 |  |  |  |  | 77.31 |  | Saint-Gobain Weber. Cena za zateplenie domu. 2025 | https://www.sk.weber/aka-je-cena-zateplenia-domu
11 | Slovakia | General | Wall insulation - additional | EPS | 15 | 0.03 |  |  |  |  | 14.21 |  | Saint-Gobain Weber. Cena za zateplenie domu. 2026 | https://www.sk.weber/aka-je-cena-zateplenia-domu
11 | Slovakia | General | Roof insulation - Accessible | [7 empty] | 27.6 |  | Slovenskej agentúry životného prostredia. Program Obnov Dom. Kalkulačka predpokladanej výšky príspevku na obnovu rodinného domu. 2025 | https://obnovdom.sk/
11 | Slovakia | General | Roof insulation - Makeover
11 | Slovakia | General | Floor insulation | XPS | 10 | 0.035 |  |  |  |  | 44 |  | Numiq.com. Cena za podlahárske práce. 2025 | https://numiq.com/sk/stavebne-prace/podlaharske-prace
11 | Slovakia | General | Windows | Al with TB |  |  | 0.8 |  |  |  | 801 |  | Slovenskej agentúry životného prostredia. Program Obnov Dom. Kalkulačka predpokladanej výšky príspevku na obnovu rodinného domu. 2025 | https://obnovdom.sk/
11 | Slovakia | General | Air-water Heat Pump | [8 empty] | 1092.5 | Slovenskej agentúry životného prostredia. Program Obnov Dom. Kalkulačka predpokladanej výšky príspevku na obnovu rodinného domu. 2026 | https://obnovdom.sk/
11 | Slovakia | General | Condensing boiler | [8 empty] | 1725 | Slovenskej agentúry životného prostredia. Program Obnov Dom. Kalkulačka predpokladanej výšky príspevku na obnovu rodinného domu. 2027 | https://obnovdom.sk/
11 | Slovakia | General | PV | [8 empty] | 954.5 | Slovenskej agentúry životného prostredia. Program Obnov Dom. Kalkulačka predpokladanej výšky príspevku na obnovu rodinného domu. 2028 | https://obnovdom.sk/
11 | Slovakia | General | Solar thermal panels | [6 empty] | 200 |  | 770.5 | Slovenskej agentúry životného prostredia. Program Obnov Dom. Kalkulačka predpokladanej výšky príspevku na obnovu rodinného domu. 2029 | https://obnovdom.sk/
12 | Spain | Madrid | Wall insulation | XPS | 4 | 0.034 |  |  |  |  | 73.55 |  | Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. ENTA.1abcaaa. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | Wall insulation - additional | XPS | 2 | 0.034 |  |  |  |  | 2.95 |  | ENTA.1abcaaa Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | Wall insulation | EPS | 4 | 0.036 |  |  |  |  | 78.65 |  | ENTA.1bbcaaa Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | Wall insulation - additional | EPS | 2 | 0.036 |  |  |  |  | 3.95 |  | ENTA.1bbcaaa Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | Roof insulation - Accessible | MW | 4 | 0.039 |  |  |  |  | 171.14 |  | EQAV.2aaaa Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | Roof insulation - Makeover | XPS | 10 | 0.029 |  |  |  |  | 173.47 |  | EQAV.2ahaa EQAV.2aaaa Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | Roof insulation - Makeover | EPS | 10 | 0.034 |  |  |  |  | 184.33 |  | EQAV.2alaa EQAV.2aaaa Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | Floor insulation | MW | 3 | 0.036 |  |  |  |  | 9.87 |  | Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | Floor insulation | XPS | 4 | 0.027 |  |  |  |  | 14.88 |  | Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | Floor insulation | EPS | 4 | 0.034 |  |  |  |  | 13.12 |  | Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | Windows | PVC |  |  | 1.3 |  |  |  | 349.94 |  | Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | Windows | Al | [6 empty] | 318.73 |  | Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | Windows | Wood |  |  | 1.1 |  |  |  | 560.03 |  | Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4350 | Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | Condensing boiler |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 3375 | Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | PV |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4450 | Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
12 | Spain | Madrid | Solar thermal panels | [8 empty] | 19500 | Instituto Valenciano de la Edificación. Base de Datos de Construcción. 2024 | https://bdc.f-ive.es/
13 | Latvia | General | Wall insulation | MW | 10 | 0.036 |  |  |  |  | 76.95 |  | brigada.lv. Remonta darbu cenas 2025. 2025 | https://brigada.lv/buvdarbu-izmaksas/
13 | Latvia | General | Wall insulation - additional | MW | 2 | 0.036 |  |  |  |  | 2.3 |  | brigada.lv. Remonta darbu cenas 2025. 2026 | https://brigada.lv/buvdarbu-izmaksas/
13 | Latvia | General | Roof insulation - Accessible | [7 empty] | 35 |  | brigada.lv. Remonta darbu cenas 2025. 2027 | https://brigada.lv/buvdarbu-izmaksas/
13 | Latvia | General | Roof insulation - Makeover
13 | Latvia | General | Floor insulation | MW | 5 | 0.035 |  |  |  |  | 39.1 |  | brigada.lv. Remonta darbu cenas 2025. 2026 | https://brigada.lv/buvdarbu-izmaksas/
13 | Latvia | General | Windows | PVC |  |  | 0.9 |  |  |  | 282.63
13 | Latvia | General | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6400
13 | Latvia | General | Condensing boiler |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 2000
13 | Latvia | General | PV |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1400
13 | Latvia | General | Solar thermal panels
14 | Finland | General | Wall insulation | MW | 8 | 0.04 |  |  |  |  | 250 |  | Remppatori. Oletko eristämässä taloasi? 2025 | https://remppatori.fi/talo-ja-piha/eristys
14 | Finland | General | Wall insulation - additional | MW | 2 | 0.04 |  |  |  |  | 16
14 | Finland | General | Roof insulation - Accessible | MW | 30 | 0.04 |  |  |  |  | 90
14 | Finland | General | Roof insulation - Makeover | MW | 25 | 0.04 |  |  |  |  | 193 |  | Niemelä, T., Levy, C., Kosonen, R., & Jokisalo, J. Cost-optimal renovation solutions to maximize environmental performance, indoor thermal conditions and productivity of office buildings in cold climate. 2017 | https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.04.009
14 | Finland | General | Floor insulation | PUR | 15 | 0.022 |  |  |  |  | 90 |  | Eemil Kraft on Urakkadiili. How much does it cost to insulate a cottage floor? 2022 | https://urakkadiili.fi/mokin-lattian-eristys-hinta#kuinka-paljon-mokin-lattian-eristaminen-maksaa
14 | Finland | General | Windows | Wood |  |  | 0.84 |  |  |  | 370 |  | Niemelä, T., Levy, C., Kosonen, R., & Jokisalo, J. Cost-optimal renovation solutions to maximize environmental performance, indoor thermal conditions and productivity of office buildings in cold climate. 2017 | https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.04.009
14 | Finland | General | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1500 | Esa Pursiheimo, Tomi J. Lindroos, Dennis Sundell, Miika Rämä, Ville Tulkki. Optimal investment analysis for heat pumps and nuclear heat in decarbonised Helsinki metropolitan district heating system. 2022 | https://doi.org/10.1016/j.enss.2022.03.001
14 | Finland | General | Condensing boiler |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 3995
14 | Finland | General | PV |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1100 | Johannes Hyvönen, Taro Mori, Juha Saunavaara, Pauli Hiltunen, Matti Pärssinen, Sanna Syri. Potential of solar photovoltaics and waste heat utilization in cold climate data centers. Case study: Finland and northern Japan. 2024 | https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.114619
14 | Finland | General | Solar thermal panels | [6 empty] | 400 |  | 5000 | Suomirakentaa. Aurinko ja tuuli energialähteinä. 2025 | https://www.suomirakentaa.fi/omakotirakentaja/laemmitys/aurinko-ja-tuuli-energialahteina
15 | Romania | General | Wall insulation | EPS | 10 | 0.038 |  |  |  |  | 46 |  | Daibau.ro, Izolație exterioară - Preț fațadă casă 2025, 2025 | https://www.daibau.ro/preturi/fatade_case
15 | Romania | General | Wall insulation - additional | EPS | 2 | 0.038 |  |  |  |  | 1.4 |  | Daibau.ro, Izolație exterioară - Preț fațadă casă 2025, 2025 | https://www.daibau.ro/preturi/fatade_case
15 | Romania | General | Roof insulation - Accessible | MW | 16 | [5 empty] | 20.4 |  | Daibau.ro., Preț manoperă acoperiș 2025 | https://www.daibau.ro/preta/acoperisuri
15 | Romania | General | Roof insulation - Makeover | MW | 16 | [5 empty] | 62.4 |  | Daibau.ro., Preț manoperă acoperiș 2025 | https://www.daibau.ro/preta/acoperisuri
15 | Romania | General | Floor insulation
15 | Romania | General | Windows | PVC |  |  | 1.1 |  |  |  | 170 |  | Ferestre direct.ro, Prețuri pentru ferestre termopane în 2025: la ce să fiți atenți?, 2025 | https://ferestredirect.ro/ro/blog-articole/preturi-ferestre-termopan-2025
15 | Romania | General | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 6000 | daibau.ro,Pompă de căldură preț, 2025 | https://www.daibau.ro/preturi/pompa_de_caldura
15 | Romania | General | Condensing boiler
15 | Romania | General | PV |  |  |  |  | 3.3 |  |  |  | 3950 | E.ON. Prinde oferta la sistemele fotovoltaice. 2025 | https://www.eon.ro/panouri-fotovoltaice-clienti-casnici
15 | Romania | General | Solar thermal panels
16 | Belgium | General | Wall insulation | MW | 20 | 0.038 |  |  |  |  | 160 |  | N. Baudoux. Construction, renovation: discover the evolution of the price of materials, room by room. 2023 | https://multimedia.lecho.be/immobilier-construction-renovation-prix-materiaux/
16 | Belgium | General | Wall insulation - additional | MW | 20 | 0.038 |  |  |  |  | 37.83 |  | myrenov. Insulating the walls of your home: the complete guide. 2025 | https://myrenov.be/en/energy-renovation/insulation/walls/
16 | Belgium | General | Roof insulation - Accessible | GW | 20 | 0.038 |  |  |  |  | 50 |  | myrenov. Thermal insulation for your roof: complete guide. 2025 | https://myrenov.be/en/energy-renovation/insulation/roof/
16 | Belgium | General | Roof insulation - Makeover | MW | 20 | 0.038 |  |  |  |  | 120 |  | myrenov. Thermal insulation for your roof: complete guide. 2025 | https://myrenov.be/en/energy-renovation/insulation/roof/
16 | Belgium | General | Floor insulation | MW | 15 | 0.038 | [6 empty] | myrenov. Garage, cellar, floors: how to insulate the slab below. 2025 | https://myrenov.be/en/energy-renovation/insulation/floor/
16 | Belgium | General | Windows | PVC |  |  | 1.2 |  |  |  | 450
16 | Belgium | General | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 11000 | HomeSkillz. Heat pump installation in Belgium: standards and regulations. 2025 | https://homeskillz.com/en/pompe-a-chaleur/
16 | Belgium | General | Condensing boiler | [8 empty] | 5000 | Morgane Mignolet. How much does a gas boiler cost and which type should you choose? 2024 | https://www.energyprice.be/blog/how-much-does-a-gas-boiler-cost-which-type-to-choose
16 | Belgium | General | PV |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2000 | HomeSkillz. Installation of solar panels in belgium: standards, regulations and practical advice. 2025 | https://homeskillz.com/en/panneaux-solaires/
16 | Belgium | General | Solar thermal panels | [6 empty] | 200 |  | 3500 | Solvari.Chauffage solaire. 2025 | https://www.panneausolaire-info.be/chauffage-solaire
17 | Germany | General | Wall insulation | MW | 10 | 0.033 |  |  |  |  | 195.34 |  | Thilo Koch, Samuel Achenbach, André Müller, Anpassung der Kostenfunktionen energierelevanter Bauund Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung, 2024 | https://www.researchgate.net/publication/383122317_Anpassung_der_Kostenfunktionen_energierelevanter_Bau-_und_Anlagenteile_bei_der_energetischen_Modernisierung_von_Altbauten_auf_das_Preisniveau_2022_und_2023_Working_Paper | Note: | Price depends on thickness. 10cm is an estimate. MW lambda value was taken from Rockwool website: https://rti.rockwool.com/applications/marine-and-offshore/comfort/basic-theory/
17 | Germany | General | Wall insulation - additional | MW | 2 | 0.033 |  |  |  |  | 8.78 |  | Thilo Koch, Samuel Achenbach, André Müller, Anpassung der Kostenfunktionen energierelevanter Bauund Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung, 2024 | https://www.researchgate.net/publication/383122317_Anpassung_der_Kostenfunktionen_energierelevanter_Bau-_und_Anlagenteile_bei_der_energetischen_Modernisierung_von_Altbauten_auf_das_Preisniveau_2022_und_2023_Working_Paper
17 | Germany | General | Roof insulation - Accessible | MW | 16 | 0.033 |  |  |  |  | 94.24 |  | Thilo Koch, Samuel Achenbach, André Müller, Anpassung der Kostenfunktionen energierelevanter Bauund Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung, 2024 | https://www.researchgate.net/publication/383122317_Anpassung_der_Kostenfunktionen_energierelevanter_Bau-_und_Anlagenteile_bei_der_energetischen_Modernisierung_von_Altbauten_auf_das_Preisniveau_2022_und_2023_Working_Paper | Note: | Price depends on thickness. 16cm is an estimate. MW lambda value was taken from Rockwool website: https://rti.rockwool.com/applications/marine-and-offshore/comfort/basic-theory/
17 | Germany | General | Roof insulation - Makeover | MW | 16 | 0.033 |  |  |  |  | 337.01 |  | Thilo Koch, Samuel Achenbach, André Müller, Anpassung der Kostenfunktionen energierelevanter Bauund Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung, 2024 | https://www.researchgate.net/publication/383122317_Anpassung_der_Kostenfunktionen_energierelevanter_Bau-_und_Anlagenteile_bei_der_energetischen_Modernisierung_von_Altbauten_auf_das_Preisniveau_2022_und_2023_Working_Paper
17 | Germany | General | Floor insulation | XPS | 10 | 0.034 |  |  |  |  | 111.64 |  | Thilo Koch, Samuel Achenbach, André Müller, Anpassung der Kostenfunktionen energierelevanter Bauund Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung, 2024 | https://www.researchgate.net/publication/383122317_Anpassung_der_Kostenfunktionen_energierelevanter_Bau-_und_Anlagenteile_bei_der_energetischen_Modernisierung_von_Altbauten_auf_das_Preisniveau_2022_und_2023_Working_Paper | Note: | Price depends on thickness. 10cm is an estimate. MW lambda value was taken from Ursa website: https://ursa.it/prodotto/ursa-xps-niii-l/
17 | Germany | General | Windows |  |  |  | 0.95 |  |  |  | 598.75 |  | Thilo Koch, Samuel Achenbach, André Müller, Anpassung der Kostenfunktionen energierelevanter Bauund Anlagenteile bei der energetischen Modernisierung, 2024 | https://www.researchgate.net/publication/383122317_Anpassung_der_Kostenfunktionen_energierelevanter_Bau-_und_Anlagenteile_bei_der_energetischen_Modernisierung_von_Altbauten_auf_das_Preisniveau_2022_und_2023_Working_Paper
17 | Germany | General | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 34340 | Deutsche Energie-Agentur GmbH, Technikkatalog Wärmeplanung, 2024 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fapi.kww-halle.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FTechnikkatalog_W%25C3%25A4rmeplanung_Version_1.1_August24_CC-BY.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
17 | Germany | General | Condensing boiler |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 7080 | Deutsche Energie-Agentur GmbH, Technikkatalog Wärmeplanung, 2024 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fapi.kww-halle.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FTechnikkatalog_W%25C3%25A4rmeplanung_Version_1.1_August24_CC-BY.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
17 | Germany | General | PV
17 | Germany | General | Solar thermal panels |  |  |  |  | 10 | 17.8 | 500 |  | 10040 | Deutsche Energie-Agentur GmbH, Technikkatalog Wärmeplanung, 2024 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fapi.kww-halle.de%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FTechnikkatalog_W%25C3%25A4rmeplanung_Version_1.1_August24_CC-BY.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
18 | Ireland | General | Wall insulation | EPS | [6 empty] | 100 |  | M. Keane. How Much Does It Cost to Insulate a House in Ireland? 2023 | https://buildpro.ie/blog/cost-to-insulate-house-ireland
18 | Ireland | General | Wall insulation - additional
18 | Ireland | General | Roof insulation - Accessible | GW | [6 empty] | 35 |  | OSBER. How much does it cost to insulate a house in Ireland? 2025 | https://osber.ie/how-much-does-it-cost-to-insulate-a-house-in-ireland/
18 | Ireland | General | Roof insulation - Makeover | MW | [6 empty] | 80 |  | OSBER. How much does it cost to insulate a house in Ireland? 2025 | https://osber.ie/how-much-does-it-cost-to-insulate-a-house-in-ireland/
18 | Ireland | General | Floor insulation | MW | [6 empty] | 50 |  | OSBER. How much does it cost to insulate a house in Ireland? 2025 | https://osber.ie/how-much-does-it-cost-to-insulate-a-house-in-ireland/
18 | Ireland | General | Windows |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 490 |  | window24.ie. Window Replacement Cost. 2025 | https://www.window24.ie/window-prices/window-replacement-cost/#:~:text=Table_title:%20How%20much%20do%20replacement%20windows%20cost?,per%20window:%20Average%20cost%20per%20window%20%7C
18 | Ireland | General | Air-water Heat Pump |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 12000 | energyefficiency.ie. Heat Pump Cost Calculator. 2025 | https://energyefficiency.ie/heat-pumps/heat-pump-cost-calculator/
18 | Ireland | General | Condensing boiler |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 2950 | Dublin gasboiler. Gas Boiler Replacement. 2024 | https://dublin-gasboilers.ie/gas-boiler-replacement-dublin/
18 | Ireland | General | PV |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1253 | Dean et al. Modelling solar photovoltaic systems on dairy farms for cost savings and GHG emission reduction. 2024 | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.174874
18 | Ireland | General | Solar thermal panels | [6 empty] | 100 |  | 1100 | SEAI. A Homeowner’s Guide To Solar Thermal For Hot Water. 2019 | https://www.seai.ie/sites/default/files/publications/Homeowners-Guide-To-Solar-Thermal.pdf
Note on L94: Kseniia Shkirman: Average of wood and laminate

## Structure
1 | Wall insulation
2 | Wall insulation - additional
3 | Roof insulation - Accessible
4 | Roof insulation - Makeover
5 | Floor insulation
6 | Windows
7 | Air-water Heat Pump
8 | Condensing boiler
9 | PV
10 | Solar thermal panels